项目编号:C2019003.

项目名称: 福和雅苑住宅小区应急发电机系统维修项目

广州云腾物业管理有限公司

2019年5月

用户需求书

- 对福和雅苑住宅小区受水浸的应急发电机系统进行检测维修，维修应符合发电机相关技术规范标准。

    - 维修内容如下：

1台500W柴油发电机及发电机电源输出配电柜系统故障。现需要对柴油发电机及发电机电源输出配电柜系统进行检测维修。

二、工程验收：

由出资方人员、维修单位工程负责人、项目管理处共同验收。

三、维修报价：

维修报价为包干报价，包含设备维修费、联动测试、技术服务费、运输费、卸车费、材料费、人工费、保险费、保修费用、税费等所有维修费用。

四、维保内容：

1.维修单位负责对维修服务内容一年质保服务。

2.维保期内所发生的材料费、人工费、税费等因维修造成的所有费用由维修单位负责。

五、询价文件的递交

1.询价文件的密封和标记

询价文件要求密封提交。询价人应将询价文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2.对询价文件投递的要求

（1）所有询价文件应于第一部分《询价函》中规定的询价截止时间前递交到询价人指定的地点。

（2）询价文件的递交须由被询价人代表签名确认。

（3）所有询价文件必须装在密封完好的信封。询价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

询价文件（正/副本/唱标信封） 项目编号：填写询价文件 “询价函”中写明的项目编号 项目名称：填写询价文件 “询价函”中写明的项目名称 被询价人名称（盖章）： 被询价人地址： 联 系 人： 联系电话： （注意： 年 月 日 分之前不得开启）

3.询价文件内容

（1）资质证书：公司资质证书及维修人员名单相关上岗证件复件印。

（2）报价文件：根据维修内容列明材料品牌规格数量费用明细。

- （3）总报价确认函。

六、合同:合同内容为本公司格式化版本，核心条款不能修改。

应急发电机系统检测维修合同（样式）

参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及福和雅苑住宅小区应急发电机系统维修项目询价文件（项目编号：C2019003）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同

- 乙方资格：

（1）必须具备中华人民共和国注册的独立法人资格的制造商或授权代理商。

（2）须有维修产品的发动机有效期内的OEM合作证书。

- 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接

管、冻结、破产状态；须提供银行资信证明。

（4）为专业发电机组维修服务单位。

二、维修内容、金额（含材料费、人工费、保险费、税费等）：

1台500W柴油发电机组及5台发电机电源输出/切换配电柜检测、维修、调试验收、售后服务，维修合同总金额：

维修内容详见附件1，报价文件内的维修内容，是根据现时设备情况作出的预判断，不作为最终的维修更换内容，所更换的均为原厂全新配件。

三、合同承包方式

本维修项目工程费用为包干价，由乙方包安装人工、包材料、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工，包维修包验收，甲方不额外增加任何费用。

四、合同履行期限：

自合同签定并支付预付款之日起7天内入场施工，并30天内完工。

五、付款方式：

1.甲方须在合同签订后七个工作日内，按维修费的50%向乙方支付材料及

维修费，上述款项到帐后，乙方组织施工；余下维修费45%在工程完工

并验收后七个工作日内结算，付清余款后，乙方向甲方移交设备；余下

维修费5%为质保金，在维保期过后七个工作日内结算。

2.以支付以下账号为准：

乙方收款账号：           开户银行：        开户名称：

3.甲方向乙方支付维修款前，乙方须提前向甲方提供增值税专用发票，甲

方通过银行转帐或支票、汇票方式向乙方支付工程款；

4.甲方收到乙方发票，不视为已向乙方支付相关款项，银行转帐凭证是甲方向乙方付款的唯一依据。

六、工程服务质量与保修：

1、维修完成后技术要求：

1）额定功率： 500kw（根据现场可用条件进行负载测试）

2）额定输出电压：三相四线制380/220V  额定频率：50Hz

3）额定功率因素：0.8（滞后）

4）技术参数要求

5）单台机组运行方式

6)机组空载电压整定范围：不小于95%--105%额定电压

7)机组在额定电压时电压、频率的调整率、稳定时间和波动率应满足以下技术要求：

电压整定范围：	≥±5%

稳态电压调整率：	≤±1%

瞬态电压偏差（100%突减功率）：	≤+25%

瞬态电压偏差（突加功率）：	≤-20%

电压稳定时间：	≤6S

电压不平衡度：	≤1%

频率降：	≤5%

稳态频率带：	≤1.5%

瞬态频率偏差（100%突减功率）：	≤+12%

瞬态频率偏差（突加功率）：	≤-10%

频率恢复时间：	≤5S

8)机组应无漏油、漏水、渗气现象；

9)机组维修后须恢复正常使用状态；。

2.质量保修期定为在维修验收后并交付使用日起一年为保修期。但因甲方不正当使用造成的损坏或人为故意造成的损坏不在保修范围内。

3、本合同的维修内容不能以转包的形式给第三公司进行。

4、维修验收后须对用户进行操作、维护、保养培训。

七、验收方法：

1、由人和镇政府代表人员、维修公司工程负责人、项目负责管理人员共同验收。

2、所涉维修发电机系统经甲乙双方办理交付手续后方能使用，才算验收完成。

八、违约责任：

1.合同签订后，乙方进场施工前，合同一方单独中止或解除合同，应向对

方偿付维修总金额  30  %作为违约金；乙方进场施工后，一方提出中

止或解除合同，除向对方偿付维修总金额30%作为违约金，还应赔偿

对方实际损失。

2.乙方需要在收到第一笔费用后的 7天内开始开工，逾期甲方有权

按七、1.条款为乙方违约，并按上述条款收取违约金。整体维修工

作原则上不超过30天（从签订合同之起算）。

3. 甲方责任或乙方责任造成逾期完工的或逾期付款的，每逾期一天，按维

修费总额的万分之五，向对方偿付违约金

4.合同签订后，在施工过程中，如因不可抗力原因而造成的损失双方免除

赔偿责任。若引起工期延误，则工期顺延。

九、争议的解决

双方如因履行本合同而出现争议或分歧的，应通过共同协商解决；协商未能解决时，提交广州仲裁委员会仲裁解决。

十、其它约定事项：

1．甲方负责维修施工中的临时水、电、等协调工作。

2.甲方有权拒绝乙方施工人员的无理要求，若乙方人员因此而造成甲方的实际经济损失，由乙方负责赔偿。

3.本合同一式肆份，自甲乙双方签署盖章后生效。甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

4.本合同条款不得涂改或擅自增加内容，如需涂改或增加内容，应当在相应条款处加盖双方公章方具有法律效力。

5.本合同包含了双方的全部真实意愿，除本合同明文规定外，其它有关本合同内容外的任何承诺、声明、协商、协议等均不对双方产生任何法律效力。

6.本合同生效后，合同双方确有必要对本合同进行补充、修改等，则必须经双方签订《合同修改协议书》。

九、合同附件：

附件：1.《发电机系统维修工程内容及单项报价》

2.《发电机系统维修工程验收表格》

| 甲方：广州云腾物业管理有限司 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人： 开户银行： 银行帐户： | 法定/授权代表人： 开户银行： 银行帐户： |
| 日期： | 日期： |

合同附件一：

《发电机系统维修工程内容及单项报价》

| 序号 | 维修更换配件 名称/项目 | 单价（RMB) | 数量 | 总金额（RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 合计金额（含税，RMB）： |  |  |  |  |

附件2

《发电机系统维修工程验收表格》

| 产品测试证明书 Testing Certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 |  |  |  |  |  |  |  | 机组编号 |  |  |  |  |  |
| 发动机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 发动机编号 |  |  |  |  |  |
| 发电机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 发电机编号 |  |  |  |  |  |
| 控制器型号 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器编号 |  |  |  |  |  |
| 备用功率（Kva/Kw） |  |  |  |  |  |  |  | 常用功率（Kva/Kw） |  |  |  |  |  |
| 频率（HZ） |  |  |  |  |  |  |  | 转速（rpm） |  |  |  |  |  |
| 功率因数 |  |  |  |  |  |  |  | 相数 |  |  |  |  |  |
| 电压（V） |  |  |  |  |  |  |  | 发动机结构 |  |  |  |  |  |
| 燃油牌号 |  |  |  |  |  |  |  | 润滑油牌号 |  |  |  |  |  |
| 机组尺寸（L×W×H） |  |  |  |  |  |  |  | 底座油箱容量（L） |  |  |  |  |  |
| 外观检查 Appearance inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查要求 |  |  |  |  |  | 检查说明 |  |  |  |  |  | 结果判定 |  |
| 底盘焊接须牢固，焊缝均匀，无裂纹、焊穿、焊渣等缺陷 |  |  |  |  |  | 底盘焊接牢固，焊缝均匀，无裂纹、焊穿、无焊渣等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组表面喷漆：油漆部分漆膜均与，无明显裂纹、脱落、留痕、气泡或划伤现象 |  |  |  |  |  | 机组表面喷漆：油漆部分漆膜均与，无明显裂纹、脱落、留痕、气泡或划伤现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三楼检查：柴油机各官路装配应符合规范要求，无松动、无渗漏现象 |  |  |  |  |  | 柴油机各官路装配应符合规范要求，无松动、无渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧固件须符合规范要求，紧固件无松动 |  |  |  |  |  | 紧固件符合规范要求，紧固件无松动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线检查：须各连线接触良好，紧固牢靠，标志清楚，布线合理，连接正确 |  |  |  |  |  | 各连线接触良好，紧固牢靠，标志清楚，布线合理，连接正确 |  |  |  |  |  |  |  |
| 零部件质量检查：柴油机、发电机、控制屏等部件及零件均应完好无损，表面无明显划痕、裂纹，控制屏仪表无损坏，表面清洁 |  |  |  |  |  | 柴油机、发电机、控制屏等部件及零件均应完好无损，表面无明显划痕、裂纹，控制屏仪表无损坏，表面清洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开机测试 Run the testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率（HZ) |  |  |  | 转速(rpm) |  |  | 电压(V) |  |  |  | 电流（A） |  |  |
| 机油油压 |  |  |  | 充电电压 |  |  | 电池电压(A) |  |  |  | 水温(℃） |  |  |
| 自启动试验 （触点短接模拟测试） Automatic start testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自启动测试 |  |  |  | 一次启动 |  |  | 二次启动 |  |  |  | 三次启动 |  |  |
| 自启动时间（≤15秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自启动是否成功 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能测试 （触点短接模拟测试） Protection function testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  | 高水温 |  | 低油压 | 高油压 |  | 超速 |  | 低速 |  | 超负载 |  | 启动失败 |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  | 充电失败 |  | 低电压 | 高电压 |  | 过电流 |  | 低频率 |  | 高频率 |  | 急停 |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开机测试 The load test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行时间 |  | 5Min |  | 10min | 15min |  | 20min |  | 40min |  | 60min |  | 运行判定 |
| 频率(HZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转速（rpm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | R-Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电电压（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油消耗量 （g/kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据：GB/T2820《往复式内燃机驱动的交流发电机》 GB/T12768-2006《自动化柴油机组通用技术条件》 结论： 检验员： 日期： 盖章： Tested by Date: Tested Conformity 注：本测试报告由测试组现场测试填写，经测试负责人确认签字后加盖检验合格章之后方生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修单位意见： 负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位意见： 业主代表签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理处意见： 负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |